广元市消防救援支队2025年涉企行政检查事项分类目录

填报单位：广元市消防救援支队
	序号
	检查事项
	检查

对象及等级
	检查事项等级
	检查方式
	计划

类型
	牵头实施部门
	检查事项内容
	参与部门
	综合参与部门事项

	1
	消防产品抽查
	使用消防产品的市场
	一般
	现场检查
	日常
	消防救援 部门
	消防产品是否符合国家标准、行业标准
	市场监管部门
	对年度报告公示信息的检查查

	2
	“双随机、一公开”消防监督抽查
	消防安全重点单位、一般单位、九小场所
	一般
	现场检查
	日常
	消防救援部门
	(1)建筑物的使用性质是否符合规字:(2)安全疏散通道是否畅通，疏散指示标志、应急照明灯设置是否符合要R了(3)建筑消防设施运行以及灭火器等消防器材配置情况;(4)消防控制室的值班操作人员持证上岗情况;(5)防火防烟分区、防火间距情况(6)消防安全组织管理制度落实情元:(7)用火用电管理情况;电气线路期设情况;(8)消防安全责任人、管理人消防安全职责落实情况及员工消防安全掌握情元:(9)其他需要检查的内容。
	公安部门
	对住宿人员登记情况，治安 防范情况的检查

	
	
	
	
	
	
	
	
	卫生健康部门
	对宾馆、旅店取得卫生许可 证、卫生情况的检查

	
	
	
	
	
	
	
	
	市场监管部门
	对年度报告公示信息的检查

	3
	消防技术服务机构检查
	从事消防设施维护、消保养检测、消防安全评估等社会消防技术服务活动的企业
	一般
	现场检查
	日常
	消防救援 部门
	是否具备《社会消防技术服务管理规定从事消防设施维护 》要求的从业条件，是否按照《社会消保养检测、消防安防技术服务管理规定》开展从业活动，注册消防工程师是否按照《注册消防工程师管理规定》(中华人民共和国公技术服务活动的企安部令第143号)要求开展注册、执业。
	市场监管部门
	对年度报告公示信息的检查


